附件：

空调维修报价清单

注：以下报价含材料、人工、运输、高空作业费、税费等费用；不在以下报价内的项目以协商为准。

| 机型 | 分类 | 项目 |  |  |  |  |  | 单价（元/项） | 保修期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1-1.5p 含挂式和立式机 | 1.小修 | 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换接水盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路材料检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换滤网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.中修 | 更换风筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统排阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换内机控制面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换电机 |  |  |  |  | 内电机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外电机 |  |  |  |
|  |  | 更换电脑板 |  |  | 定频主板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变频主板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.大修 | 更换压缩机 |  |  | 定频压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变频压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.装机 | 移机安装(含拆、装、搬运、打洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单拆（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单装（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外机挂架（普通铁架） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.其它 | 整机深度清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加氟 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R32\R410 |  |  |  |  |
|  |  | 维修漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保压捡漏、补漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2-3p 含挂式和立式机 | 1.小修 | 更换温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换接水盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路材料捡修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换滤网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.中修 | 更换风筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统排阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换内机控制面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换电机 |  |  |  |  | 内电机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外电机 |  |  |  |
|  |  | 更换电脑板 |  | 定频主板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频主板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.大修 | 更换压缩机 | 定频压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 变频压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.拆装 | 移机安装(含拆、装、打洞搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单拆（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单装（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.其它 | 整机深度清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加氟 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R32\R410 |  |  |  |  |
|  |  | 维修漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保压捡漏、补漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、5p 含挂式和立式机或中央空调 | 1.小修 | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换接水盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线路材料维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换滤网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.中修 | 更换风筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统排阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换内机控制面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换内机电机 |  |  |  |  | 内电机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外电机 |  |  |  |
|  |  | 更换电脑板 |  |  | 定频主板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变频主板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换显示板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.大修 | 更换压缩机 |  |  | 定频压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变频压缩机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换蒸发器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.装机 | 移机安装(含拆、装、搬运、打洞） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单拆（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单装（不含搬运） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外机挂架（普通铁架） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.其它 | 整机深度清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加氟 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R32\R410 |  |  |  |  |
|  |  | 维修漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保压捡漏、补漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |