附件：
空调维修报价清单
注：以下报价含材料、人工、运输、高空作业费、税费等费用；不在以下报价内的项目以协商为准。
	机型
	分类
	项目
	单价（元/项）
	保修期（月）
	备注

	










一、1-1.5p
含挂式和立式机

	

1.小修
	更换温度传感器
	
	
	

	
	
	更换接水盘
	
	
	

	
	
	线路材料检修
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	更换滤网
	
	
	

	
	



2.中修
	更换风筒
	
	
	

	
	
	系统排阻
	
	
	

	
	
	更换交流接触器
	
	
	

	
	
	更换内机控制面板
	
	
	

	
	
	更换电容
	
	
	

	
	
	更换电机
	内电机
	
	
	

	
	
	
	外电机
	
	
	

	
	
	更换电脑板
	定频主板
	
	
	

	
	
	
	变频主板
	
	
	

	
	
	显示板
	
	
	

	
	

3.大修
	更换压缩机
	定频压缩机
	
	
	

	
	
	
	变频压缩机
	
	
	

	
	
	更换四通阀
	
	
	

	
	
	更换蒸发器
	
	
	

	
	
	更换冷凝器
	
	
	

	
	

4.装机
	移机安装(含拆、装、搬运、打洞）
	
	
	

	
	
	单拆（不含搬运）
	
	
	

	
	
	单装（不含搬运）
	
	
	

	
	
	外机挂架（普通铁架）
	
	
	

	
	

5.其它
	整机深度清洗
	
	
	

	
	
	加氟
	R22
	
	
	

	
	
	
	R32\R410
	
	
	

	
	
	维修漏水
	
	
	

	
	
	加铜管
	
	
	

	
	
	保压捡漏、补漏
	
	
	

	







二、2-3p
含挂式和立式机

	
1.小修
	更换温度传感器
	
	
	

	
	
	更换接水盘
	
	
	

	
	
	线路材料捡修
	
	
	

	
	
	更换滤网
	
	
	

	
	


2.中修
	更换风筒
	
	
	

	
	
	系统排阻
	
	
	

	
	
	更换交流接触器
	
	
	

	
	
	更换内机控制面板
	
	
	

	
	
	更换电容
	
	
	

	
	
	更换电机
	内电机
	
	
	

	
	
	
	外电机
	
	
	

	
	
	更换电脑板
	定频主板
	
	
	

	
	
	
	变频主板
	
	
	

	
	
	显示板
	
	
	

	
	

3.大修
	更换压缩机
	定频压缩机
	
	
	

	
	
	
	变频压缩机
	
	
	

	
	
	更换四通阀
	
	
	

	
	
	更换蒸发器
	
	
	

	
	
	更换冷凝器
	
	
	

	
	
4.拆装
	移机安装(含拆、装、打洞搬运）
	
	
	

	
	
	单拆（不含搬运）
	
	
	

	
	
	单装（不含搬运）
	
	
	

	
	

5.其它
	整机深度清洗
	
	
	

	
	
	加氟
	R22
	
	
	

	
	
	
	R32\R410
	
	
	

	
	
	维修漏水
	
	
	

	
	
	加铜管
	
	
	

	
	
	保压捡漏、补漏
	
	
	

	











三、5p
含挂式和立式机或中央空调

	

1.小修
	温度传感器
	
	
	

	
	
	更换接水盘
	
	
	

	
	
	线路材料维修
	
	
	

	
	
	更换滤网
	
	
	

	
	



2.中修
	更换风筒
	
	
	

	
	
	系统排阻
	
	
	

	
	
	更换交流接触器
	
	
	

	
	
	更换内机控制面板
	
	
	

	
	
	更换电容
	
	
	

	
	
	更换内机电机
	内电机
	
	
	

	
	
	
	外电机
	
	
	

	
	
	更换电脑板
	定频主板
	
	
	

	
	
	
	变频主板
	
	
	

	
	
	更换显示板
	
	
	

	
	

3.大修
	更换压缩机
	定频压缩机
	
	
	

	
	
	
	变频压缩机
	
	
	

	
	
	更换四通阀
	
	
	

	
	
	更换蒸发器
	
	
	

	
	
	更换冷凝器
	
	
	

	
	

4.装机
	移机安装(含拆、装、搬运、打洞）
	
	
	

	
	
	单拆（不含搬运）
	
	
	

	
	
	单装（不含搬运）
	
	
	

	
	
	外机挂架（普通铁架）
	
	
	

	
	

5.其它
	整机深度清洗
	
	
	

	
	
	加氟
	R22
	
	
	

	
	
	
	R32\R410
	
	
	

	
	
	维修漏水
	
	
	

	
	
	加铜管
	
	
	

	
	
	保压捡漏、补漏
	
	
	



